문서번호	급수운영과-21431
결재일자	2016.10.28.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	이승우	10/28 조상덕
협 조

누수탐지 작업일지

2016년 10월 27일(목요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									백길현		-		정일용
탐지구역				서초16블록 외 1개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
서초16		관 로 (기간제탐사 누수징후구간)		강남구 논현로 75길 39 (역삼동 742-0번지)		상수도 누수탐지 추진계획에 의거 년중 최근3년간 누수가 많은 소블록순으로 계획(기간제)탐사 누수징후구간 관로 및 인입계량기 집중탐지 결과 누수 이상없음.							13mm인입관
반포24		민 원 (반포천 탈취시설 불출수)		서초구 반포동 120-5일대		반포천 탈취시설에 공급되는 20mm인입관로 불출수 민원, 탐지결과 누수 이상없음(수도계량기 철거후 확인결과 정상출수됨)							20mm인입관
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	심강우 이헌주 성동정		청담09		강남구 삼성로 549일대 (삼성동 120-18번지)		누수징후없음			-		43건
서초	이천구 노용해		반포14		서초구 서래로 47일대 (반포동 94-5번지)		누수징후없음			-		57건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.