	관악소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	신설 소화전 설치 완료에 따른 현장 확인 결과보고(난곡)

1. 재난관리과-6498(2016.10.6.)호『신설 소화전 설치완료 통보에 따른 현장확인 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련 2016년 소방용수시설 신설 소화전 설치 완료 대상에 대한 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인 일시 : 2016.10.27.(목)

나. 확인 대상 : 신설소화전 2개소(공소 1605, 공소 1606)

다. 확인 결과 : 양호 1, 불량 1(소화전철개가 아닌 상수도용 철개)

붙 임  소방용수시설 신설 결과(난곡) 각 1부.  끝.

	난곡119안전센터장
★담당자	정재영		진압3팀장	신동섭		119안전센터장	10/28 최오선
협조자
시행	난곡119안전센터-4813	(		)	접수		(		)
우	08864	서울특별시 관악구 난곡로 243	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-859-0119	/전송	02-839-3119	/	jjy7311@seoul.go.kr	/	대시민공개