문서번호	시설관리과-25336
결재일자	2016.10.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리과장
안규태	10/28 박희철

관급자재 대체사용 승인 요청 검토보고 (서초동1438~1445번지외 5개소 배급수관 정비공사)

2016. 10.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

관급자재 대체사용 승인요청 검토보고

우리 사업소에서 시행하고 있는 서초동 1438~1445번지 외  5개소 배급수관 정비공사와 관련하여 감독기관인 시설관리공단으로부터 관급자재 대체 사용승인 요청이 있어 검토한 내용을 다음과 같이 보고합니다.

※관련근거 : 공사감독2처-14472(2016.10.28.)

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 서초동1438~1445번지외 5개소 배급수관정비공사

○ 공사기간 : 2016. 05. 10~ 11. 05.

○ 도급액 : 659,749,510원

○ 공사개요 : D=20~300mm , L=3,093m

○ 계 약 자 : ************

○ 감 독 자 : 서울특별시 시설관리공단 **********

□ 보고 내용

○ 상기 공사의 감독처인 시설관리공단에서 서초동1438~1445번지외 배급수관 정비공사의 관급자재 중 일부 자재인 ‘플랜지곡관’ 등 일부 닥타일 이형관의 수급지연(재고부족)으로 추가 소요된 자재에 대하여 따로붙임과 같이 관급자재 대체사용승인을 요청함.

□ 조치의견

○ 관련문서를 검토한 바 관급자재 대체사용이 가능하므로 감독기관인 서울시시설관리공단에 관급자재 대체사용 승인을 통보하고자 합니다.

□ 행정사항

○ 위 사업소 검토내용을 감독기관인 서울시시설관리공단에 통보

따로붙임 : 관급자재 대체사용 승인 요청문서 1부.  끝.