함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	업무지시

1. 귀 사에서 시행중인  “뚝도정수센터 정수지(#3) 내부 방수․방식공사”와 관련하여 아래사항이 이행되지 않아 업무지시하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 품질관리 및 검측 기록관리 등 전반적인 시공관리가 미비한 실정으로  품질관리자 및 검측 및 기록관리자 각 1인을 현장에 추가 배치할 것.

나. 현재의 공사추진 공정이 부진하여 계약기한내 공사완료가 불투명한 실정으로 부진 공정 만회대책(공정표 수정 작성)을 수립하여 ‘16.11.1일 까지 제출할 것.

다. 본 공사의 공종중 바닥구배 모르타르타설 공종은 당초 설계에 폴리머모르타르(fck=300Mpa)로 설계되었는데, 향후 감사를 대비하여 설계의 타당성을 검토하고자 레미콘(fck=270Mpa)과 비교하고자 하오니, 이들 2개 자재에 대한 시공상 장단점을 비교분석한 자료(부착강도, 균열 등 포함)를 공인기관의 시험성적서와 함께 ‘16.11.9일 까지 제출할 것.  끝.

	뚝도아리수정수센터소장
수신자	라텍씨앤씨(주) 대표 박기춘,현장소장
주무관	변병수		정수시설과장	전결 10/28 윤종민
협조자
시행	정수시설과-4068	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27	/
전화	(02)3146-5577	/전송	(02)3146-5509	/	bs3218@seoul.go.kr	/	대시민공개