함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2016년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-7007(2016.09.27.)호 『2016년도 하반기 소방용수시설 일제조사 추진계획 알림』

나. 화곡119안전센터-4626(2016.09.28.)호『2016년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고』

다. 화곡119안전센터-5061(2016.10.20.)호『2016년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고(수정)』

2. 위와관련  우리119안전센터 소방용수시설에 대한 일제조사(정밀 조사) 결과을 다음과 같이 보고합니다.

가. 일시 : 2016.10.03.~ 2016.10.25.

나. 점검대상 : 총652개소(양호:626, 고장:26)

다. 점검결과 : - 공소010012외 25개소 고장발생 확인.

- 비상소화장치점검

- 주차구획선내 소화전 설치여부 해당없음

- 심도에 따른 사용곤란 대상 해당없음

- 점검내역 119소방행정정보시스템 입력완료.

붙임  1. 2016년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

2. 비상소화장치현황 1부.

3. 주차구획선 내 및 5m이내 소화전현황 1부.

4. 심도에 따른 사용곤란 대상 1부.  끝.

	화곡119안전센터장
담당자	김우희		3팀장	곽경석		119안전센터장	10/28 이계욱
협조자
시행	화곡119안전센터-5207	(		)	접수		(		)
우	07504	서울특별시 강서구 개화동로19길 8	/
전화	02-2662-7119	/전송	02-2662-7191	/		/	대시민공개