문서번호	시설관리과-30061
결재일자	2016.10.28.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
전동근	고신석	代고신석	10/28 전영석
협 조
	주무관		代권승계
	기전팀장		윤덕묵

동작·영등포구 중블록 공급량 일일분석 (2016. 10. 17.)

2016.  10.

남부수도사업소

(시설관리과)

▣ 중블록별 일 공급량 현황( 10. 17.)

▢ 전년 대비 일 공급량 비교

구 분	일평균공급량(톤)		전년대비
	`15년 10월	`16년 10월	증감량(톤)	증감율(%)
서울시	3,169,380	3,184,194	14,814	0.47
사 업 소	483,197	488,345	5,148	1.07
동작,영등포구	242,740	246,928	4,188	1.73

※ 서울시 생산량 누계는 전년대비 251,827톤(0.47) 증가하였으며, 우리 사업소 공급량은 전년대비 87,522톤(1.07%) 증가하였으며, 동작․영등포구 공급량은 전년대비 71,202(1.73%) 증가하였음.

▢ 중블록별 일 공급량 현황(10. 17.)

▢ 중블록별 일 공급량 분석

○ 전년대비 동작,영등포구 11개블록중 6개중블록(상도3,4,방배1,대방1,3,7)은 공급량이 감소하고 있으며, 5개중블록(상도1,2,방배2,대방2,8)은 공급량이 증가 하였음.

○ 중블록별 일평균 공급량 비교

○ 공급량 일일( 10. 17.) 분석표(동작, 영등포구)

▢ 동작 영등포구 공급량 분석 및 대책

○ 전년대비 사업소 10월 일평균 공급량은 5,148톤(1.07%)증가하였고, 동작․영등포구 일평균공급량은 4,188톤(1.73%)증가 하였음.

○ 상도1중블록의 공급량 증가의 원인으로 상도동 25-8 효성해링턴 플레잉스 아파트(202세대), 상도10구역 재개발 아파트(471세대), 노량진동 메가스터디타워(도시형생활주택(299세대),오피스텔(245세대)), 상도동169-5 상도동두산위브트레지움아파트(582세대), 상도3중블록중 일부세대가 상도1중블록으로 수계 전환 등 신축건물 완공 및 입주에 따른 공급량 증가로 추정되며, 공급량증가 원인을 최소화 하고자 중블록간 경계밸브 점검, 퇴수밸브 개폐 점검 등 누수탐지를 실시하여 유수율 관리에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 :	**********************

******************** 끝.