투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신	(주)다원녹화건설
(경유)
제목	옥상녹화·텃밭조성공사 하자 보수 촉구

1. 연구지원부 –12994(2016.9.9.)호와 관련입니다.

2. 2015년도 우리연구원 옥상녹화·텃밭조성된 시설물에 대하여 하자보수를 요구하였으나, 장기간 이행하지 않고 있어 재차 하자보수를 촉구하오니

조속히 처리하여 주시고,

3. 우리연구원에서도 유지관리 될 수 있도록 하자보수 시행 계획을 통보하여 성실히 하자보수를 시행하여 주시기 바랍니다.

- 하자보수 요청 내역  -

1) 표지판 안전하게 고정조치(사진첨부)

2) 옥상 벽면 시트방수 탈락 재보수(사진첨부)

※ 시트 부착면이 들떠있는 상태로 못을 박아 보수하는 등 부실하게 처리

3) 옥상녹화·텃밭조성 안내표지판 탈락

4) 문틀, 문짝 고정 불량

5) 미국식 담쟁이 넝쿨 재이식

6) 수도꼭지 배관 구경 확관조치

붙임 : 하자내역. (사진)  끝.

	서울특별시보건환경연구원장
★주무관	장세일		시설관리팀장	성정웅		연구지원부장	10/28 이형우
협조자	총무팀장	손광언
시행	연구지원부-15559	(		)	접수		(		)
우	13818	경기도 과천시 장군마을3길 30 서울시 보건환경연구원	/
전화	02)570-3210	/전송	02)570-3320	/	jangpalo@seoul.go.kr	/	대시민공개