	종로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	돈의문1구역 소방용수시설 이설공사 완료에 따른 검수 결과 보고

1. 재난관리과-9123(2016.10.26.)호『돈의문1구역 소방용수시설 이설공사 완료에 따른 검수 수정 알림 40개소』와 관련입니다.

2. 돈의문1구역 도시환경 정비사업 관련 소화전 이설공사 검수 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 2개소(가회동 지상식 1개소, 재동 지하식 1개소)

나. 결    과 : 양호

다. 특이사항 : 가회동 33-36번지 소화전 관할센터 변경

(현장대응단 ⟶ 종로119안전센터)

붙임   검수확인 결과(보고서식) 1부.  끝.

	종로119안전센터장
담당자	이상원		3팀장	代최호열		119안전센터장	10/28 심우성
협조자
시행	종로119안전센터-5054	(		)	접수		(		)
우	03138	서울특별시 종로구 돈화문로 30 (묘동)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-747-7119	/전송	02-764-0119	/		/	대시민공개