	강동소방서
수신	강동구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 협의 결과 회신 [*****(천호동 310-16,17)-신축]

1. 강동구청 건축과-30418(2016.10.27.)호와 관련입니다.

2. 귀청에서 요청하신 아래 건축물에 대한 검토결과 다음과 같이 회신합니다.

가. 협의내용

○ 위    치 : 강동구 상암로14길 50(천호동 310-16,17)

○ 건 축 주 : ***

○ 건물규모 : R.C조,  5/0층,  연면적 659.56㎡,  1개 동

○ 주 용 도 : 공동주택 4개층 18세대

나. 협의결과회시

○ 「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제12조제2항에 의거 건축허가 동의 대상에 해당되지 아니하며,

3. 본 건축물은  「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제8조에 의거 주택에 단독경보형감지기 등 소방시설은 국가화재안전기준(NFSC)에 적합하게 유지관리 될 수 있도록 지도하여 주시기 바랍니다.  끝.

	강동소방서장
담당자	남태화		예방팀장	代김선군		예방과장	전결 10/28 김주호
협조자
시행	예방과-19758	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 3층 예방과	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02)485-8119	/전송	02)471-2175	/	xoghk119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)