문서번호	물재생시설과-15194
결재일자	2016.10.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
조귀현		황철호	10/27 이철해
협 조
	위탁관리팀장			이성택
	주무관			김명훈

물재생센터 슬러지건조시설 설치 기본 및 실시설계 용역

TF팀 회의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10

물순환안전국

물재생시설과

물재생센터 슬러지건조시설 설치 기본 및 실시설계 용역

TF팀 회의결과 보고

□ 회의개요

○ 목  적 : 건조시설설치 용역추진 사항 설명 및 PSM등 현안사항 협의

○ 일  시 : 2016.10.25. 14:00~16:00

○ 장  소 : 서소문별과 8층 회의실

○ 참석자 : 10명

- 서  울  시 : 물재생시설과 공업6급 조귀현 외 3명

- 물재생센터 : 중랑 공업6급 안봉용 외 5명(중랑1, 난지2, 탄천2, 서남1)

□ 회의결과

○ 진행사항 설명

- 센터별 슬러지처리 용량 선정완료

구 분	중 랑	난 지	탄 천	서 남
당초계획(톤/일)	370	160	120	250
시설 용량산정(톤/일)	350	130	140	285

- 슬러지 처리방식 선정완료 ⇒ 슬러지 건조방식

- 건조공법 선정을 위한 공고중임(중랑, 탄천)

※ 난지, 서남은 2016.10.28.(금)공고 예정임

○ 현안사항 협의

- 공정안전보고서(PSM) 대상여부 검토

▷ 센터별로 LNG 및 소화가스 사용량 환산계수 적용결과 PSM제출대상으로 판단됨

※ 최종대상 판단은 한국산업안전보건공단에 확인후 추진

- 공정안전보고서(PSM) 추진계획

▷ 추진방법 : 센터별로 용역추진

▷ 센터별 추진부서

구 분	중 랑	난 지	탄 천	서 남
추진부서	중랑물재생센터	난지물재생센터	물재생시설과 일괄발주 (위탁관리팀 )

▷ 소요예산 : 160,000천원

40,000,000원×4개센터 = 160,000,000원

▷ 예산조치 : 물재생센터 슬러지차체처리시설 설계용역비 집행잔액을 활용 추진

□ 향후계획

○ 물재생센터 PSM 대상여부 최종확정

○ 물재생시설과(탄천,서남) 및 중랑․난지물재생센터에서 설계내역서, 과업내용서 작성

○ 중랑, 난지 예산재배정

○ 용역발주 및 준공.

붙임 : 회의참석자 현황 1부.  끝.