	성북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	현장대응단 구조대 방사선선량계(SPD-9100) 센서 교정 요청

1. 소방행정과-12561(2016.10.24.)호『2016. 소방장비 관리상태 확인점검결과 지적사항알림』

2. 위와 관련하여 우리 현장대응단 구조대에서 운용중인 방사선선량계(SPD-9100)가 소방장비 관리상태 확인점검결과 아래와 같은 지적을 받았기에 방사선선량계 센서 교정을 요청 합니다.

-   아   래  -

소속	일시	지적사항	보유량	담당자
성북소방서 현장대응단 구조대	2016. 10.04.	방사선 선량계 센서교정 필요	9대	소방사. 문영환 소방장. 양재필 소방교. 박성근

붙 임  성북소방서 소방장비확인점검 주요 지적사항 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김도형		담당자	정병수		지휘3팀장	최득락		현장대응단장	10/28 김연경
협조자
시행	현장대응단-7939	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3	/
전화	02-922-7119	/전송	925-0119	/		/	대시민공개