공원음수대 점검결과 보고서

주무관		시설관리팀장	시설관리과장		결재
박새롬		이준호	10/31 유인행
협 조
	주무관			강병국
	주무관			신동철
	주무관			김기문

	명에 의하여 관내 공원음수대에 대한 현장점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 10. 31.
보 고 자 : 지방시설서기보 박 새 롬

□ 공원음수대 점검대상 및 점검현황

공원명	구산동 마을공원	대조동 어린이공원	역말 어린이공원	봉산도시자연공원
위치	구산동 341-1	대조동 212	역촌동 47-1	신사동 산55-5	증산동 산18-6	수색동 129-15
음수대현황	1대	1대	1대	1대	3대	1대
점검일시	2016.10.12.	2016.10.12.	2016.10.12.	2016.10.25.
점검자	박새롬	박새롬	박새롬	박새롬 외 1명

□ 점검내용 및 결과

공원명	음수대 관리대장		음수대 담당 지정 여부		음수대 점 검		청 결 상 태		시설물 상 태		수 질 검 사		음수대 자 재
	작성	미작성	지정	미지정	점검	미점검	청결	불결	양호	불량	검사	미검사	적합	부적합
구산동마을공원		○	○		○		○		○		○		○
대조동어린이공원		○	○		○		○		○		○		○
역말어린이공원		○	○		○		○		○		○		○
봉산도시자연공원		○	○		○		○		○		○		○

□ 조치사항

상기 공원에 대하여 현장점검결과 구산동마을공원 외 3개소의 공원음수대 8대의 점검결과, 음수대 관리대장 미작성 사항이 확인되었으므로 해당 음수대 관리 담당인 은평구청 공원녹지과에 통보하여 조치하고자 합니다.

첨부 : 음수대점검표 각 1부.  끝.