	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 접수확인 및 조치계획 보고

1. 관련문서

〇 응답소 민원(접수번호 20161013002699, 문서번호 002699 2016.10.13.)

2. 응답소 민원사항에 따른 접수 및 조치결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 응답소 민원사항

〇 대   상 : *****************************

〇 민원내용 : 태가원 인근 소화전에 적치물 발견, 강력 단속 요망

나. 확인결과

	해당 민원대상 소화전을 확인한바 소화전은 해암빌딩에 설치된 상수도소화용수설비이며 적치물은 해암빌딩 1층에 입주해 있는 태가원 음식점 관계인이 음식점 고객 주차차량들로부터 소화전 및 차량의 훼손을 막기 위하여 임시 보호조치를 한 것으로 확인됨.

다. 조치계획

〇 해암빌딩 소방안전관리자(********************에게 민원이 제기   되었음을 알리고, 적치물 제거 및 소화전 보호틀 설치하여 깨끗하고 안전하게 관리토록    조치요청 하였으며

〇 민원인(********************에게는 소화전이 건물에 설치된 시설이며

적치물을 설치하게 된 경위 및 향후 보호틀 설치등 안전관리 조치하였음을 전화 및 응답소에 통지 하고자 합니다. 끝.

★담당자	성연웅		대응총괄팀장	고석봉		재난관리과장	10/31 노희손
협조자
시행	재난관리과-8440	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	chalenge88@seoul.go.kr	/	부분공개(6)