장애보고서

문서번호	정보자원운영과-3719
278060

주무관	주무관	정보자원운영과장
박화진	임연주	10/31 김영숙
협조

CODE	PROB-*******34	시스템	**********	상세 업무	청백E 스토리지	발생 시간	*******************	도착 시간	*******************

발견자	박화진	발견일시	*******************
담당자	박화진	연락일시	*******************
발견경로	수작업

접수자 기록	제목	****스토리지 디스크 교체보고	등급	*******
	메세지	****스토리지 디스크 장애
	응급조치사항	-
	기타사항	-

서비스중단시간		****************	****************	0분	장애등급	***
조치소요시간		****************	****************	120분	장애유형	SYSTEM
제목		****스토리지 디스크 교체보고
조치자기록	장애내용	****스토리지*********** 디스크 장애
	영향범위	************으로 서비스 운영에 영향없음
	장애원인	디스크 부품 노후화로 장애
	조치사항	****스토리지 디스크 교체 - **********
	조치결과	디스크 교체 후 정상인식 확인
	향후대책	****스토리지 모니터링