출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	이해원	10/31 이만기

	명에 따라 공원 음수대 및 노후건축물, 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2016. 10. 31
보 고 자 : 주무관 성명 : 이범현

보 고 내 용
일 시	2016년 10월 31일 09:10 ~ 16:00
건 명	출장복명서[2016.10.31]
출 장 자	화공운영7급 이범현, 공업(화공)9급 박관우, 공업(화공)7급 이병주
내용	○ 공원음수대 수질검사 - 중랑구 중랑천변공원 등 6개소 수질검사 - 현장 5개항목(탁도,잔류염소,pH,철,구리)검사 결과 수질기준에 적합 ○ 노후 건축물개선 수질검사 - 중랑구 묵동 250-45번지 등 5개소 수질검사 - 현장 5개항목(탁도,잔류염소,pH,철,구리)검사 결과 수질기준에 적합 ○ 통수전 수질검사 - 구리포천고속도로구간내 강북송수관로A.B열이설공사 - 현장 2개항목(탁도,잔류염소)검사 결과 수질기준에 적합 ※ 공원 음수대 및 노후건축물 수질검사결과 별도 보고. 끝.
비 고