함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 10월 중 비상소화장치 점검결과 보고

1. 현장대응단-7487(2016.9.30.)호『2016년 10월 중 비상소화장치 점검 계획』

2. 우리 현장대응단 2016년 10월 중 비상소화장치 점검 결과를 보고합니다.

가. 기    간 : 2016년 10월 중

나. 대    상 : 35개소

다. 점 검 자 : 이륜담당 월3회 이상(주간 또는 당번일 등)

※ 감독확인 : 진압대장 펌프차 순찰시(1~3개소 실시)

라. 점검결과 : 35개소“특이사항없음”(점검부 기록관리)

마. 현지시정조치 내용

〇 비상소화장치함 주변 쓰레기 제거 등 환경정비

〇 함내 청소 및 비품상태 정비

붙임  2016년 10월 중 비상소화장치 점검대상 1부. 끝.

담당자	박상채		진압1대장	심형섭		지휘1팀장	박종현		현장대응단장	10/31 최규태
협조자
시행	현장대응단-8345	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 (한강로2가) 용산소방서 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	749-0119	/전송	792-5117	/	201607153@seoul.go.kr	/	대시민공개