문서번호	정수과-5465
결재일자	2016.10.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
홍기웅		10/31 김효상
협조	주무관		최희정
	주무관		代김미란

COD자동측정기(TMS) 교반모터 구매 계획

2016. 11.

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

COD자동측정기 교반모터 구매 계획

우리 센터 배출수처리시설에 설치운영중인 COD자동측정기의 부품고장으로 수질TMS운영에 어려움이 있어 구매 교체코자 함

□ 대상 장비

❍ 정비대상 : COD연속측정기 [방류수용 1대]

❍ 구매물품 : 교반모터 1개

❍ 용    도 : 방류수 COD자동측정기 부품(교반기)

❍ 교체사유 : 교반모터 고장으로 자동측정기 측정값이 실측값보다 높게 측정되는 등 유지관리에 어려움이 있어 교체 필요

□ 소요예산

❍ 구매건명 : COD자동측정기 교반모터 구매

************************

**************************(부가세 별도)

**********************

❍ 구매방법 : 신용카드 결재

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

□ 조치 의견

❍ 고장 부품을 신규 구매하여 교체코자 하며,

❍ 구매비용이 300만원 이하의 소액인 바, 최저가 견적 제시 업체를 통해

구매하고 신용카드 결제 처리하여 정산코자 합니다.

[첨 부] 견적서 2부.  끝.