	송파소방서
수신	방이119안전센터장
(경유)
제목	비상소화장치함 및 지상식소화전 이전설치 예정지 파악 알림

1. 관련근거

가. 2016년도 재난업무가이드 재난대응편 3항 “소방용수시설 및 비상소화장치 관리”

나. 재난관리과-8905(2016.10.21.)“비상소화장치함 이전설치 요청 접수 및 현장확인 결과 보고”

2. 우리서 관내에 위치한 비상소화장치와 관련된 민원(이설요구)이 접수되어 현장확인 결과 소방용수시설의 효율적인 관리 및 원활한 유지를 위하여 다음과 같이 비상소화장치 이설 대상지를 파악하니, 방이119안전센터에서는 2016.11.11.(금)한 이설대상지를 파악하여 붙임서식에 의거 재난관리과(대응총괄팀)로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 대    상

- 비상소화장치함 12호(송파구 풍납동 89-27) 및 300282(지상식소화전)

나. 이설계획

1) 풍납시장 인근(주변) 이전설치 대상지 파악(방이119안전센터)

2) 지상식소화전(300282) 이전설치 후 비상소화장치함 이전

다. 이전설치 예정지 확인방법

1) 업무데스크-정보통신-통합공간정보서비스-지하시설물 – 지하시설

물 통합정보시스템을 활용하여 상수도 배관망도 참고하여 파악

*********************************

2) 현장확인을 통한 비상소화장치함 설치 적정성 여부 확인 및 동의서 작성

붙임 1. 비상소화장치함 이설요청서(민원인작성) 1부.

2. 비상소화장치함 이전설치 예정지 파악서식 1부.

3. 비상소화장치함 설치 동의서 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	정용석		대응총괄팀장	곽흥운		재난관리과장	10/31 심대신
협조자
시행	재난관리과-9192	(		)	접수		(		)
우	05737	서울시 송파구 오금로51길 56(마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4101	/전송	02-431-6119	/		/	부분공개(5)