투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	강서구청장(물관리과장)
(경유)
제목	하수시설물(하수암거 연결관 등) 정비 요청

1. 시정발전에 적극 협조해 주시는 귀 청에 감사드립니다.

2. 서울시(강서도로사업소)에서 유지관리중에 있는 외발산지하차도에 대하여 금년도 정밀안전진단용역 수행중 지하차도 터널구간 천정부에서 발생되는 누수와 관련하여 현장을 조사한 바, 별첨 조사내역과 같이 외발산지하차도 상부(도로)에 매설된 하수암거 및 하수연결관(틈)에서의 누수가 지하차도 누수발생의 원인으로 조사되어져 알려드리니 조속 조치하시고 그 결과(전,후 사진첨부)를 알려 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 위치도 및 현장사진 1부. 끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	김승진		시설보수과장	박병연		강서도로사업소장	10/31 김용제
협조자
시행	시설보수과-9126	(		)	접수		(		)
우	07520		/	www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7975	/전송	02-2657-7970	/	ktmksj@seoul.go.kr	/	대시민공개