위험물제조소등 소방검사서(서울82노2800)

문서번호	결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
예방과-13452		임국진	장정택	10/31 代이승오

검사의 개요			검사의 구분	이동탱크저장소 소방검사
			검사 연월일시	2016년 10월 28일 16:30
			검사 공무원	소 속		계 급		성 명		연락처
				예방과		소방위		임국진		956-0914
				예방과		소방사		좌재승		956-0914
			검사 입회자	성명(관계)		이종원		생년월일		*******
제조소등	설치자		대표이사			안전관리자		이종원
	설치장소		도봉구 방학로 151 (서울82노2800)					전 화		956-5152
	제조소등의 구분		이동탱크저장소		저장소 또는 취급소의 구분			저장소
	설치허가연월일 및 허가번호		2010년 5월 20일 제26-0377-100520호
검사내용및검사결과	검사내용						검사결과		불량내용
	허가 신고	지정수량 이상 이동탱크저장소의 허가여부 (법 제6조제1항)					■양호 □불량
		품명․수량․지정수량 배수 변경신고여부 (법 제6조제2항)					■양호 □불량
	운송 자격	국가기술자격증 또는 위험물운송자증 취득여부 (법 제21조제1항)					■양호 □불량
		국가기술자격증 또는 위험물운송자증 휴대여부 (법 제21조제3항)					■양호 □불량
	저장 취급 기준	허가 품명․수량․지정수량 배수 저장․취급 여부 (규칙 별표 18 Ⅰ제1호)					■양호 □불량
		게시판 관리상태(규칙 별표 18 Ⅲ제11호)					■양호 □불량
		위험물 누출여부(규칙 별표 18 Ⅲ제12호)					■양호 □불량
		완공검사필증 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호)					■양호 □불량
		정기점검기록표 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호)					■양호 □불량
	운송 기준	폐쇄장치․소화기 등의 점검 실시여부(규칙 별표 21제2호가목)					■양호□불량
		위험물안전카드 비치여부(규칙 별표 21 제2호바목)					□양호 □불량		해당없음
	정기 점검	정기점검 실시 여부(법 제18조제1항)					■양호 □불량
	기 타
조치 계획
비고	겨울철 위험물 유출로 인한 사고발생 예방 등 소방안전교육 실시
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2016년 10월 28일 검사공무원 성 명 임국진 검사공무원 성 명 좌재승

부분공개(6)