투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	시설보수과장
(경유)
제 목	제3처리장 소화조 운영 계측기 점검 및 수리요청

우리센터 제3처리장 소화조 운영중 계측기 고장으로 오류가 발생되고 있어 아래와 같이 긴급하게 점검 및 수리를 요청하오니 조치하여 주시기바랍니다.

1. 점검 및 수리대상 계측기

계측기명	설치위치	제작회사	운 영 상 태	비고
로얄 농축기7호 슬러지 공급 유량계	제3소화조 농축기동 지하	윈텍	로얄 농축기7호 슬러지 공급 유량계 고장으로 투입량 계측 불가
로얄 농축기8호 슬러지 공급 유량계	제3소화조 농축기동 지하	윈텍	로얄 농축기8호 슬러지 공급 유량계 고장으로 투입량 계측 불가

끝.

	운영과장
주무관	김광옥		주무관	박한수		운영과장	10/31 정종기
협조자	주무관	권경필
시행	운영과-9048	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화		/전송	02-2211-2599	/		/	대시민공개