투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신	동부공원녹지사업소장(시설과장)
(경유)
제목	연구원 옥상녹화·텃밭조성공사 하자보수 및 보식 촉구요청 알림

1. 연구지원부 –13031(2016.9.9.)호와 관련입니다.

2. 보건환경연구원 옥상녹화사업에 따라 조성된 녹지공간에 대해 시공사인 ㈜다원녹화건설에 계약내용에 따라 하자보수 및 보식이 이행되지 않아 촉구하였으니,

3. 우리연구원 옥상 녹지공간이 깨끗하고 쾌적하게 유지관리 될 수 있도록 시공사에 하자 보수 및 보식을 철저히 이행토록 조치하여 주시기 바랍니다.

- 하자보수 요청 내역  -

1) 표지판 안전하게 고정조치(사진첨부)

2) 옥상 벽면 시트방수 탈락 재보수(사진첨부)

※ 시트 부착면이 들떠있는 상태로 못을 박아 보수하는 등 부실하게 처리

3) 옥상녹화·텃밭조성 안내표지판 탈락

4) 문틀, 문짝 고정 불량

5) 미국식 담쟁이 넝쿨 재이식

6) 수도꼭지 배관 구경 확관조치

붙임 : 하자내역. ( 사진 )  끝.

	서울특별시보건환경연구원장
★주무관	장세일		시설관리팀장	성정웅		연구지원부장	10/31 이형우
협조자	총무팀장	손광언
시행	연구지원부-15600	(		)	접수		(		)
우	13818	경기도 과천시 장군마을3길 30 서울시 보건환경연구원	/
전화	02)570-3210	/전송	02)570-3320	/	jangpalo@seoul.go.kr	/	대시민공개