	서초소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016.하반기 소방용수시설 일제점검, 정비 추진계획 보고(잠원)

1. 재난관리과-6695(2016.9.30.)호 『2016.하반기 소방용수시설 일제점검 계획 보고』와 관련입니다.

2. 위와 관련 잠원119안전센터 관내 소방용수시설 자체 점검계획을 붙임과

같이 보고합니다.

○ 기   간 : 2016.11.1.(화) ~ 2016.11.17.(목)

(기간중 화, 수, 목요일 13:00~18:00 조사 실시)

○ 대   상 : 공설 516개 (소화전 : 497개 / 비상소화장치 : 17개소,

저수조 및 급수탑 : 각 1개소)

○ 점검자 : 각 조별 담당자(붙임2 참조)

※ 주간 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙

3. 추진사항 및 행정사항

- 시설물 매몰․파손, 수압상태(배수,퇴수) 등 확인

- 급격한 밸브조작에 의한 역류 발생 방지

- 소방용수카드 변동사항 및 노후 소화전(30년 이상) 점검 및 등급 재분류

- 소방용수시설 장애가 되는 주차구획선,도로·수도공사 현황파악 등

- 조별 담당은 6개월 마다 변경원칙(1.1, 7.1기준)

- 용수조사는 팀원 전체가 동시에 실시하며 지리조사 병행실시

- 조사완료시 각 팀별로 내부결재 결과보고(붙임3,4문서첨부) 후 전체취합 본서보고

붙임 : 1. 2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 1부.

2. 2016. 하반기 소방용수시설 일제점검 일정(수정) 1부.

3. 2016. 하반기 소방용수시설 일제조사 결과서식 1부.

4. 주차구획선 구획 서식(서초소방서) 1부.  끝.

★담당자	양태욱		진압1팀장	김삼현		119안전센터장	10/31 홍성모
협조자
시행	잠원119안전센터-5190	(		)	접수		(		)
우	06593	서울시 서초구 서초중앙로 29길 6	/
전화	02-532-7119	/전송	02-594-0119	/	oz815@seoul.go.kr	/	대시민공개