	강북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 11월중 비상소화장치 점검계획 보고

1. 관련근거

ㅇ재난대응과-1145(2016.2.22.)호『2016년도  연간업무  추진 계획 보고』

ㅇ2016년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『제3항 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위와 관련 현장대응단 2016년 11월중 비상소화장치 점검계획을 따로붙임과 같이 보고 합니다.

가. 비상소화장치 점검계획

연번	대 상	점 검 일	점검자	점검내용	비고
1	비상소화장치 12개소	2016.11. 9(수)	곽순근	비상소화장치 상시가용 상태 비상소화장치 함내,외 청결 유지 상태 비상소장치함내 비품 적재 상태 등	이륜순찰 병행실시
2	비상소화장치 12개소	2016.11.16(수)	오창호
3	비상소화장치 12개소	2016.10.24(목)	박희춘

나. 비상소화장치 선별확인

연번	비상소화장치함	주 소	확인일	확인자
1	104	오패산로 77가길 18	2016. 11.22(화)	현장대응단장
2	105	한천로 123길 26	2016. 11.22(화)	현장대응단장
3	106	덕릉로 52길 26	2016. 11.22(화)	현장대응단장

따로붙임      2016년 11월 비상소화장치 점검계획 1부.  끝.

담당자	곽순근		진압2대장	김종태		지휘1팀장	김양현		현장대응단장	10/31 장두익
협조자
시행	현장대응단-8852	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로(번동) 911	/
전화	02)6946-0250	/전송	02-6946-0229	/		/	대시민공개