서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	협의 회신(장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치 실시설계)

1. 토목부-21299호(2016.10.19.)와 관련입니다.

2. 귀 본부에서 시행중인“장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치 실시설계”관련 협의사항에 대하여 검토결과를 아래와 같이 회신하오니 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 본 사업 구간에 기존 차집관로가 부설(장지천 좌,우안 및 탄천 우안 D=600~1,100mm)되어 있음

나. 기존 차집관로 중 일부는 부설한 지 약 30년 경과되어 연결부 등 구조물이 취약하므로 설계시 기존 차집관로 보강방안 반영

다. 기존 차집관로 이설이 불가피할 시 구 차집관로는 반출 후 적정 처리하고 기존 지반 원상복구

라. 기존 차집관로(맨홀 등 부대시설 포함) 현황조사를 철저히 하여 기존 차집관로 이설 및 영향을 최소화할 수 있도록 설계 반영하고, 차집관로 관련 세부 설계도서 작성 후 재협의(서울시 및 ㈜탄천환경). 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박만헌		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	10/31 代이웅희
협조자
시행	물재생시설과-15251	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (물재생시설과 - 서소문청사 1동 8층)	/
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	부분공개(5)