문서번호	기전과-8680
결재일자	2016.10.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
황준석		문준호	10/31 박심근
협조

『2016년 10월』

전기안전관리대행 용역 점검결과 보고

2016. 10.

성동도로사업소

(기 전 과)

전기안전관리대행 용역 점검결과 보고

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2016년 전기안전관리대행 용역

○ 용역대상 : 터널 및 지하차도 전기설비 9개소

○ 계약기간 : 2016. 2. 1. ∼ 2016. 12. 31.

○ 계약업체 : ㈜동양티피티 유 태 완

□ 점검현황

○ 점 검 자 : ㈜동양티피티 정 병 훈

구분	시설명	설비용량 (수전/발전)	점검일자	점 검 내 용	점 검 결 과	비 고
터널	무지개	130 / 0	11	배분전반 및 부하설비 점검	양호
지하 차도	신 답	400 / 250	5, 11, 21	변압기상태, 배분전반 점검	양호	3회
	중 랑	154 / 159	5, 21	배분전반, 수배전설비 점검	양호	2회
	신 내	122 / 125	21	발전설비 및 부하설비 점검	양호
	동일로	136 / 115	5	부하설비 및 발전설비 점검	양호
	답십리	82 / 125	5	발전기, 배수펌프 절연상태	양호
	마 장	99 / 115	11	발전선비 부하설비 점검	양호
	성 동	111 / 130	11	배수펌프 및 발전기 점검	양호
	군 자	109 / 160	11	옥내배선, 발전설비 점검 등	양호

□ 용역비 집행계획(10월분)

총용역비	기지출액	금회집행	누계집행액	집행률
14,000,580	10,293,360	1,235,740	11,529,100	82.35%

□ 특기사항 및 향후계획

○ 정기점검 이외에도 지속적인 유지보수를 통하여 최적으로 관리상태를 유지하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

첨부 :   1. 총괄내역서(10월) 1부.

2. 전기안전 점검사진 1부.

3. 점검기록표 11매 1부(별첨).  끝.