문서번호	여의도공원관리사무소-4998
결재일자	2016.11.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	여의도공원관리사무소장
한훈수		송규환	11/01 박원근
협조

동절기대비 난방시설 일제 점검계획

2016. 10.

서부공원녹지사업소

[선유도공원]

선유도공원 동절기 대비 난방시설 일제 점검계획

동절기 대비 난방시설 및 상․하수도 등 동파우려가 되는 시설물을 사전점검을 통하여 안전하고 효율적으로 관리하기 위하여 일제 점검을 실시 하고자 함

Ⅰ		점검 개요

점검대상 : 선유도공원 내 난방시설 및 상․하수도 시설물

온실 내 온수보일러 외 4대

이야기관 내 축열식 난방기 외 49대

전기온풍기 4대, 전기방열기 16대

선유도공원내 상․하수도 배관 일체

기타 통파우려 대상물 등

기  간 : ‘16.11.07 ~11.10(4일간)

점검자 : 건축물 및 청사 담당자 외 3명

중점점검 사항

난방시설 작동상태 및 이상유무 점검

전기 방열기 화장실 등 원상 배치

온실 방풍시설 설치 등 동파방지를 통한 사전점검

보일러 시운전 및 난방기기 이상유무 확인

가타 화재위험 여부 확인

난방시설 가동기간 및 난방 기준

난방기간 : ‘16.11.10 ~ ’17.3.31

난방기준

- 실내 : 18℃ ~20℃이하 유지

- 온실 : 열대식물 10℃이상유지, 일반화초류 6℃이상유지

Ⅱ		조치계획

자체인력에 의한 정비 추진

미비한 정비대상 및 소모성 부품 교체

동파예상구역 방열기 현장설치

외주 보수 등

온실방풍 및 단열재설치 업체 선정 후 구매설치 시행

점검결과에 따른 문제점은 전문업체에 의뢰 후속 조치 예정

Ⅲ		소요예산

소요예산 : 점검결과에 따른 추 후 산출

예산과목

선유도공원유지관리, 일반운영비, 사무관리비, 또는 공공운영비. 끝.