	관악소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2016년도 하반기 소방용수시설 일제조사 결과 보고(난곡)

1. 재난관리과-6282(2016.9.28.)호『2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검 정비 계획 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리119안전센터 2016년도 하반기 소방용수시설 일제 조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2016.10.10.~ 10.31.(기간 중 15일)

나. 점검대상 : 총613개소(소화전572,저수조2,급수탑1,비상소화장치38)

다. 점검방법 : 비번근무자 출동대기 조치 후 당번근무자 일제조사 실시

라. 점검사항

○ 소방용수시설 일제점검 및 제수변 스핀들 잠금 확인

○ 주차구획선 내 소화전 설치여부 조사

○ 소방용수시설 도색 및 보온대상 파악

○ 노후 소화전(30년 이상) 점검

○ 비상소화장치 적재비품 이상유무 확인 및 주변정리

마. 점검결과

▶ 총 613개소(양호 – 609, 불량 – 4)

▶ 표찰 발견 – 3개소(관악6호, 관악8호, 관악11호)

붙 임 : 1. 2016년도 하반기 소방용수시설 일제조사 결과보고(난곡) 1부.

2. 소방용수시설 주변 5M이내 주차구획선 여부 파악(난곡) 1부.

3. 소방용수시설 도색 및 보온대상 파악결과(난곡) 1부.

4. 2016년도 상반기 소방용수시설 일제조사중 표찰발견보고 1부.  끝.

	난곡119안전센터장
★담당자	정재영		진압3팀장	신동섭		119안전센터장	11/01 최오선
협조자
시행	난곡119안전센터-4873	(		)	접수		(		)
우	08864	서울특별시 관악구 난곡로 243	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-859-0119	/전송	02-839-3119	/	jjy7311@seoul.go.kr	/	대시민공개