문서번호	기전설비과-4237
결재일자	2016.11.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전설비과장
임봉순		11/01 김남수
협 조
	주무관		성태진

뚝섬공원 자전거도로 환경순찰  처리계획보고

2016. 11. 01

시 설 부

(기전설비과)

환경순찰 지적사항에 대한 이촌공원 자전거도로 조명시설에 처리계획을 보고합니다.

2016. 11. 01

보고자 : 지방공업주사(전기) 임 봉순

□ 환경순찰 개요

- 위치 : 뚝섬공원 용비교진입부 자전거도로 농유나들목 조명등청소 요청

- 조사일 : 2016. 10. 17 ~ 10. 28

- 적출내용 : 용비교주변 자전거도로 공원등이 없어 안전사고 우려가 있어 공원등 설치 요망.

□ 민원처리 및 현장조사

- 조사일시 : 2016.10. 28(금)

- 점 검 자 : 기전설비과 공원등 보수반 정대영외 2인

- 조사결과용 : 용비교와 자전거 도로는 공원등이 있으나 용비교 진입부분은 두무개길 램프로 상대적으로 어두워 투광기 설치가 필요함.

□ 처리 방안

- 하부에 투광기 설치 1식

- 시 공 : 2016년 공원등 유지관리업체에 작업지시

□ 보고자 의견

한강 자전거도로는 이용 시민의 급증으로 항시 자전거 사고위험이 상존한 실정으로 조사결과 환경순찰 지적위치가 자전거도로가 합류하는 내리막길로 자전거도로 이용시민의 안전을 위해 긴급 정비가 필요하여 2016년 한강공원 시설물 복구업체(연간단가)에 작업지시하여 우선 설치하고 추후 정산하고자 함.

첨부 : 1. 현장사진 1부.끝.