결재	주무관	팀장		간호과장		간호부장
	김민정	김금이		11/01 최경희
협 조	김계월

31병동 【 식이 줄! 우유병에

딱 붙었다 전해라~ 】

학습동아리 활동 결과 보고(10월)

보 고 명

학습동아리 활동 결과 보고(5차)

일    시

2016. 10. 12(수) 08:00 ~ 08:30

참 석 자

7명(김금이, 김인희, 김나원, 하숙영, 김민정, 백은화, 이옥연)

내    용

개선된 식이세트의 타 병동 횡단전개 후 설문조사 및 분석

주요내용

◉ 일    시 : 2016. 10. 12(수) 08:00 ~ 08:30

◉ 대 상 자 : 31병동 직원 7명

◉ 장    소 : 31병동 간호사 회의실

◉ 내    용

◈ 설문지 조사 개요

- 설문기간 : 2016. 10. 4. ∼ 2016. 10. 5.

- 사용기간 : 2016. 9. 9. ∼ 9. 30. (타병동)

2016. 7. 1. ∼ 9. 30. (31병동)

- 설문대상 : 32, 41, 42병동 간호사 40명, 31병동 간호사 13명

- 설문내용

•개선된 빨대형 실리콘 꼭지 사용 후 만족정도

•식이 공급 시 빨대형 실리콘 꼭지에서 식이줄이 빠지는지 여부

•식이 공급 시 쏟아진 우유로 환아 또는 주변 환경의 오염 경험 여부

•일반형 실리콘 꼭지와 빨대형 실리콘 꼭지 중 선호도 조사

◈ 결과 분석

•경관영양을 위한 개선된 우유병 식이세트의 빨대형 실리콘 꼭지 만족도    조사 결과 타 병동 응답자의 32%가 ‘매우 만족’ 60%는 ‘만족’, 3%(1명)은    ‘보통’, 5%(2명)은 ‘불만족하다’에 응답하여 전체 응답자의 92%가 빨대형    실리콘 꼭지에 만족하는 것으로 나타남

(31병동 응답비율 : ‘매우 만족한다’ 100%)

•빨대형 실리콘 꼭지로 식이 공급 시 실리콘 꼭지에서 수액줄이 빠진 적이    있는지 묻는 문항에 타 병동 응답자의 70%는 ‘빠진 적이 없다’, 30%는    ‘거의 빠지지 않는다’에 응답하여 경관영양 우유병 식이세트의 가장 큰     문제인 식이줄이 빠지는 문제가 거의 없음을 알 수 있음

(31병동 응답 비율 : ‘빠진 적이 없다’ 77%, ‘거의 빠지지 않는다’ 23%)

•개선된 식이세트로 식이 제공 시 식이 유출로 인하 병동 환경오염을    경험했는지 묻는 문항에서 타 병동 응답자 45%는 ‘전혀 경험한 적 없다’,    45%는 ‘거의 경험한적 없다’, 10%는 ‘가끔 경험한다’에 응답

(31병동 응답 비율 : ‘전혀 경험한 적 없다’ 77%, ‘거의 경험한 적 없다’ 23%)

•현재 사용하고 있는 일반형 실리콘 꼭지와 빨대형 실리콘 꼭지 중 계속    사용에 대한 선호도 조사에서 타 병동 무응답자 1명(2.5%), ‘일반형 실리콘    꼭지’에 응답한 1명(2.5%)를 제외한 95%가 ‘빨대형 실리콘 꼭지’를 계속 사용    하기를 희망함(31병동 비율 : ‘빨대형 실리콘 꼭지’ 100%)

•만족도 조사에서 31병동과 타 병동의 문항별 응답비율이 다른 이유는    사용기간(31병동 3개월, 타 병동 3주)이 다르고, 빨대형 실리콘 꼭지의    사용개수(31병동 20개, 타 병동 11개)가 다르기 때문으로 예상

☞더 많은 양의 실리콘 꼭지를 오랜 기간 사용한 31병동에서 전반적으로      만족도가 높게 나타남을 알 수 있음

향후계획

경관영양 관련 병동 직원 교육

관련사진

회의 사진	설문지

붙임 : 1. 2016년 10월 학습동아리 수시활동 보고서 및 회의록(5차) 1부.

2. 2016년 학습동아리 만족도 설문조사 결과 1부 .  끝.