	관악소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	봉천12-2구역 소방용수시설 이설 현장 확인

1. 관련근거

가. 만보이엔씨(주)(2016.3.7.)호『봉천12-2구역 주택재개발구역내 소화전이설 협의안건』

나. 주식회사 대건건설-대건 공무 제16-70호『“소방용수시설 이설공사 완료 접수”의 件』

다. 재난관리과-7032(2016.10.25.)호『봉천12-2구역 관련 소화전 이설 완료 통보에 따른 현장확인 알림』

2. 우리 관내 소방용수시설 이설완료에 따른 현장확인 후 붙임과 같이 통보합니다.

가. 대    상 : 총 30개소

나. 확 인 자 : 위.김종만, 교.이우인

다. 확인일자 : 10.26(수)~10.28(금)

라. 확인결과 : 이상없음

붙 임 : 1. 소방용수시설 이설 공사완료 현장확인 검사결과(엑셀) 1부.

2. 소방용수시설 이설 공사완료 현장확인 결과(한글) 1부.

※첨부파일 용량 초과로 별송.  끝.

	현장대응단장
담당자	이우인		진압3대장	김종만		지휘3팀장	김종화		현장대응단장	11/01 강길구
협조자
시행	현장대응단-9994	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 (봉천동)	/	fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-874-7119	/전송	02-887-1119	/	ericwilee@seoul.go.kr	/	대시민공개