	은평소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2016년 고장 소방용수시설 검수 결과 제출

1. 재난관리과-7746(2016.10.31.)『2016년 고장 소방용수시설 현지확인 계획 알림』관련입니다.

2. 2016년 고장 소방용수시설 검수결과를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 검수대상 : 1개소(519044호)

나. 검수결과 :  붙임 세부내역 참조

용수번호	식구분	위치	고장내역	보수상태
519044	지상식	증산서길 79	제수변 스핀들	양호

붙임 : 소방용수시설 고장 검수 결과 1부.  끝.

	수색119안전센터장
★담당자	신석호		1팀장	김상탁		119안전센터장	11/01 이중용
협조자
시행	수색119안전센터-4907	(		)	접수		(		)
우	03488	서울특별시 은평구 수색로 294	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong/
전화	02-387-0119	/전송	02-382-0667	/		/	부분공개(7)