	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 11월중 소방용수시설 정기조사 및 지리조사 계획보고

1. 관련근거

가. 2016년도 소방재난 업무가이드 『재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-1580(2016.03.11.)호 『2016년도 소방용수분야 기본업무 추진계획 알림』

2. 위와 관련 우리안전센터 2016년 11월중 소방용수시설 정기조사 및 지리조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

■ 소방용수시설조사

가. 기    간 : 2016.11.01. ~ 11.30.

나. 대    상 : 646개소(소화전641, 저수조4, 급수탑1)

※ 비상소화장치 19개소는 소방용수시설 담당자가 점검

다. 조 사 자 : 진압대 전직원(21명)

라. 조사 방법 : 주간 또는 당번근무일 펌프차(탱크차), 이륜차 활용 및 도보

■ 지리조사

가. 대  상

- 관할구역내의 소방활동에 사용되는 전 도로

- 소방차량 통행이 어려운 고지대, 주거 밀집지역(희망촌, 양지마을, 합동마을 등)

- 취약시장 등 지역 각종 시설공사가 진행되는 지역 등

나. 조사내용

- 동명, 지번, 간선 및 지선도로의 폭, 거리, 교통의 상황, 토지의 고저, 건물의 개황, 기타 소방상 필요한 지리

- 지리 변동상황, 각종 도로공사 및 보수공사 등으로 인한 소방차량 통행 지장유무

다. 조사방법 : 소방용수시설조사 시 병행 실시

라. 조    치

- 관내 지리에 변동된 상황발견시 즉시보고 및 전 직원에게 주지

- 우회도로 선정 및 장애요인 제거

- 소방용수시설 위치파악 및 가용성 확인(고장여부 확인)

- 출동대원에 대한 사전 지리 숙지교양 실시

- 현지시정이 곤란한 장애물은 관련기관 이첩 등 긴급조치 강구 등

붙임 : 2016년 11월 중 정기 소방용수시설조사 및 지리조사 일정 1부.  끝.

★담당자	정영범		1팀장	代장경철		119안전센터장	11/01 임영환
협조자
시행	상계119안전센터-5373	(		)	접수		(		)
우	01624	서울특별시 노원구 노원로26길 111 상계119안전센터	/
전화	02)936-0119	/전송	02)3392-2736	/	qja7318@seoul.go.kr	/	대시민공개