출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	급수운영과장
	전성호	11/01 박길영

	명에 의하여 포장복구 공사 현장 점검차 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 11. 01
보 고 자 : 지방시설주사보 성명 : 전 성 호

보 고 내 용
일 시	2016.11.01(화) 11:00 ~ 16:00
건 명	출장결과 보고서
내용	○ 출장지 - 마포구 염리동 85-20 - 마포구 신수동 85-68 - 마포구 연남동 241-75 - 마포구 연남동 239-50 ○ 출장목적 - 2016년 포장도로 굴착복구 공사 현장점검 ○ 출장결과 - 공 사 명 : 2016년 서부수도 관내 포장도로 굴착복구공사 * 점검구간 : 마포구 염리동 85-20호 외3개소 * 점검사항 : 포장 침하 상태 및 평탄성 유지여부 확인 * 점검결과 : 특이사항 없음 끝.
비 고