고장발생보고(태양열온수기)
문서번호	소방행정과-13450	결재	담당자	장비회계팀장	소방행정과장
등록일자
			조성종	이기주	11/01 강신철
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	수관형진공관 태양열온수기 (SRC-2000/30-340)	관리부서	용산소방서 소방행정과
고장 발생일	2016. 11. 1.	장 소	본서 옥상
조 치 사 항	태양열온수기 제작설치업체 견적 및 수리의뢰
원인 및 상태	원인 : 오버플루 트로틀밸브 고장 상태 : 오버플루 배관 밸브고장으로 누수 다량 발생
담당자 의견
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자	비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 11월 1일 계급 소방장 성명 조 성 종 용산소방서장 귀하