보    고    서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	김선찬	박장진	11/01 김수영

용산구 관내 담당지역내 앵글밸브 및 노후 보호통 교체 민원사항이 접수에 대하여 현장을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.11.01

보고자 : 시설 9급  성명 : 김 선 찬

중부수도사업소장  귀하

연번	주 소	구경	소유자	조사내용	조치사항
1	*********	15	***	앵글밸브 고장	앵글밸브 교체 시행
2	**********	30	***	보호통 및 뚜껑 노후	보호통 및 뚜껑 교체 시행

□ 현장조사 내역

□ 조치의견

○ 상기와 같이 노후 보호통 및 뚜껑 교체 급수공사를 시행코자 하며 공사는  『2016년 용산구  관내 상수도공사』 계약업체인 ***********에게 작업 지시하고 추후 설계변경시 반영코자 합니다. 끝.