출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	이해원	11/01 이만기

	명에 따라 법정수도꼭지 및 수계관말 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2016. 11. 1
보 고 자 : 주무관 성명 : 이범현

보 고 내 용
일 시	2016년 11월 1일 09:30 ~ 17:00
건 명	출장복명서[2016.11.1]
출 장 자	공업(화공)7급 이병주, 화공운영7급 이범현, 공업(화공)9급 박관우.
내용	○ 법정 수도꼭지 수질검사 실시 - 동대문구 황물로 62번지 등 10개소 - 현장 3개 항목 검사 결과 적합 - 채수 후 미생물 검사 의뢰(3개 항목) ○ 수계관말 수질검사 - 중랑구 신내동 305 등 5개소 현장 잔류염소 수질검사 - 수질검사결과 먹는물 수질기준에 모두 적합 - 잔류염소 안정적으로 유지되고 있음 ※ 법정수도꼭지 및 수계관말 수질검사결과 별도 보고. 끝.
비 고