	성북소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	2016.소방장비 관리상태 확인점검 결과에 따른 지적사항 조치계획보고(현장대응단 구조대)

1. 소방행정과-12561(2016.10.24.)호『2016. 소방장비 관리상태 확인점검결과 지적사항 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련 우리 현장대응단에서 관리 운영중인 차량(장비포함) 지적사항에 대하여 자체수리 가능한 사항은 시정하고 예산이 필요한 사항은 고장발생보고하여 전문수리업체에 수리의뢰 하고자 합니다.

가. 기동장비

연번	장비명	기동장비 지적사항	조치사항
1	구조버스	해당 없음	해당 없음
2	구조공작차	해당 없음	해당 없음

나. 구조장비

연번	장비명	기동장비 지적사항	조치사항
1	화학보호복	화학보호복 노후 교체요망	노후된 화학복 불용 처분예정
2	방사선 선량계	방사선 선량계(SPD-9100) 센서교정 필요(보유량 9대)	재난관리과에 방사선 선량계 센서교정 요청 보고함
3	로프발사총	로프발사총 노후 교체요망	불용 처분예정

끝.

	현장대응단장
★담당자	허성우		구조1대장	서경형		지휘1팀장	이두희		현장대응단장	11/01 김연경
협조자
시행	현장대응단-8036	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3	/
전화		/전송		/		/	대시민공개