		중부수도사업소
CU********1*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	6281877	고객접수번호	0912016065296
수용가명		민원신청일	2016년 11월 01일
수용가주소	**********************************************************
신청인	***	******	*************
계량기구경	****	**	*******
최초개전일자	********	****	***********
현장방문일시	*******	*****	***
입회자	***	*******
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	20mm 계량기 너트조임 후 정상출수함

끝.

주무관							박충기				급수운영과장					11/01 김수영
협조자
시행			급수운영과-24557										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88																/
전화		02-3146-2153							/전송			02-3146-2189					/	pck5879@seoul.go.kr													/	부분공개(6)