아리수품질확인제 수질검사 결과보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	장은희	김철	11/01 이원철

수돗물의 신뢰도 및 음용률 향상을 위해 아리수품질확인제 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.  11.  1.

보고자  공업6급  장은희

강서수도사업소장　귀하

1. 검사일자 :  2016. 10. 27(목) ~ 10. 31(월)

2. 추진실적： 39,227개소(목표대비 114%)

3. 검사인원 : 수질검사원(직원, 기간제근로자 2인1조 16명)

4. 검사항목 : 수질검사 5항목(탁도,잔류염소,pH,철,구리) 및 맛·냄새

5. 추진현황

○검사대상 : 노후주택 및 음수대, 희망가구 등

○검사실적

검사일	검사 건수			미검사 건수			방문			비고
	합계	적합	부적합	소계	부재	거부	소계	음수대	가구
직전누계	38,750	38,633	117	49,404	47,479	1,925	37,418	9,951	27,467
10.27(목)	232	232	0	0	0	0	232	226	6
10.28(금)	224	224	0	0	0	0	224	221	3
10.31(월)	21	21	0	0	0	0	21	4	17
누계	39,227	39,110	117	49,404	47,479	1,925	37,895	10,402	27,493

붙 임 : 아리수품질확인제 수질검사실적 각 1부.  끝.