다 듣겠습니다. 더 빨라 집니다. “응답소”
	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방장비(수관건조장치) 확인점검 결과 보고

1. 소방행정과-14208(2016.10.26.)호 『소방장비(수관건조장치) 고장발생에 따른 확인점검 계획』과 관련입니다.

2. 신교, 숭인119안전센터 수관건조장치 확인점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검기간 : 2016.10.27.(화)

나. 점 검 자 : 장비회계팀장 등 3명

다. 중점확인사항 : 현재 수관건조대 사용 현황 등

라. 점검결과

1) 신교119안전센터 : 간이 모터를 이용, 노후된 도르레 및 모터로 안전사고 발생이 우려되고 화재진압후 신속한 수관세척 및 건조가 어려워 개선이 필요함

2) 숭인119안전센터 : 인력으로 도르레와 로프를 이용하여 수관건조하고 있어 화재진압 후 신속한 수관세척 및 건조에 애로사항이 많아 개선이 필요함.

붙임  신교, 숭인119안전센터 수관건조대 현황 1부.  끝.

담당자	조재영		장비회계팀장	백광욱		소방행정과장	11/01 전영환
협조자
시행	소방행정과-14555	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 종로소방서 소방행정과 장비회계팀	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-733-8219	/전송	02-733-8214	/	boy8003@seoul.go.kr	/	대시민공개