문서번호	원수관리과-2643
결재일자	2016.11.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
지방공업사무관대우		주무관	원수관리과장
정번석		하수용	11/01 손주옥
협조
	전문관		김대용

유해화학물질취급시설 소요 물품 구매

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강북아리수정수센터

유해화학물질 취급시설 소요 물품 구매

유해화학물질 취급시설 설치검사와 관련하여 유해화학물질(가성소다) 적재 또는 하역 작업 시 유출을 방지할 수 있는 방지턱 설치용 소요 물품을 구매코자 함

□ 관련근거

○ 화학물질관리법 시행규칙 [별표 5]유해화학물질 취급시설 설치 및 관리기준

- 액체상태의 유해화학물질을 적재하거나 하역하는 주입구 주위에는 작업 시 물질의 유출을 방지할 수 있는 방지턱 등을 설치하여야 함

□ 설치 개요

○ 목    적 : 유해화학물질취급시설 설치검사 사전 문제점 조치 이행

○ 설치장소 : 가성소다 저장 및 상하역장소(뚝도, 강북, 구의)

- 설치개소 : 뚝도+강북 5개소, 구의 3개소(출입구, 차량적재하역장소)

<뚝도, 강북 가성소다 저장소>                   <구의 가성소다저장소>

○ 소요물품 : ‘ㄷ’ 형강자재 3본 (10m×3) 및 부속품 1식

- 규    격 : 높이 15 cm, 길이 총 30m

○ 설치방법 : 소요 물품 구매하여 직접 설치

□ 소요 예산

○ 예산확보 : 원수및취수비 중 재료비(수질 소모품) 예산 활용

○ 예산금액 : 500,000원

○ 예산과목 : 상수도사업비용/영업비용/원수및취수비/재료비/일반재료비(711-206-01)

○ 구매방법 : 신용카드 구매

□ 향후일정

○ 2016.12.2.~12.5.(2일간) : 유해화학물질 취급시설 설치검사

(가스안전공사)

○ 2016.12.15. : 유해화학물질 취급시설 영업허가 신청

(한강유역환경청)