	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2016년 하반기 소방용수시설 일제조사결과 보고

1. 관련문서

재난관리과-7522(2016.09.30.)호 “2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비계획 알림”와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 현장대응단 진압대 2016년 하반기 소방용수시설 일제조사를 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사대상 : 소화전 560개소(소화전558, 급수탑1, 저수조1)

비상소화장치함 12, 비상용수 5

나. 조사결과 : 소화전 558개소 중 (양호 499, 사용불 34, 사용가 25)

비상소화장치 12개소 중 (양호 12)

비상용수 5개소 중 (양호 5)

다. 조사자 : 각 팀 조별 담당자 및 진압대장

붙 임  1. 2016년 하반기 소방용수시설 일제조사 1부.

2. 노후소화전 현황 및 점검결과 1부.

3. 2016년 비상소화장치 결과 1부.

	현장대응단장
★담당자	최종경		진압1대장	이병용		지휘1팀장	박효근		현장대응단장	11/02 라수찬
협조자
시행	현장대응단-9914	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-455-0119	/전송	02-446-4119	/		/	대시민공개