소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2016년 고장 소방용수시설 현지확인 결과 보고

1. 관련문서

가. 2016년도 업무가이드 재난대응행정편『3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-7746(2016.10.31.)호『2016년 고장 소방용수시설 현지확인 계획 알림』

2. 위 호와 관련하여 역촌119안전센터 관내 고장 소방용수시설에 대하여 현지 확인한 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 지하식 소화전 310587호 등 11개소

확 인 대 상	점검 결과
11	양호	불량
	0	11

나. 확인 내용 : 본체 및 제수변 스핀들 등 기계 부품간 정상작동 여부 등

붙  임 : 소방용수시설 고장 발생 현황(역촌) 1부.  끝.

	역촌119안전센터장
담당자	강창희		2팀장	오창수		119안전센터장	11/02 김양태
협조자
시행	역촌119안전센터-5202	(		)	접수		(		)
우	03419	서울특별시 은평구 갈현로 80	/
전화	02-352-2119	/전송	02) 356-0674	/		/	대시민공개