	은평소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소화전(지상식) 고장발생 알림(공설210086호)

1. 2016년 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위와 관련 관내 소화전이 다음과 같이 고장 발생하였기에 알려드립니다.

가. 확인일자 : 2016.10.21.(금) 09:00 하반기 일제조사

나. 확 인 자 : 소방사 전희송, 소방사 강호정

다. 고장내역

구분	확인일시	대 상	위 치	고장내역	사용여부
1	2016. 10. 21.	공설210086호 (지하식)	은평구 연서로37가길 23-2	소화전 스핀들 고장(분리) (붙임참조)	사용가

붙 임      소화전 고장발생보고서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	강호정		진압2대장	이래환		지휘3팀장	이용희		현장대응단장	11/02 정재룡
협조자
시행	현장대응단-8817	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 (진관동) 은평소방서 현장대응단	/
전화	02-354-0119	/전송	02-388-0674	/		/	대시민공개