문서번호	급수운영과-26659
결재일자	2016.11.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
안세기		김찬모	11/02 박길영
협 조

GIS 시설자료 샘플 조사계획

2016. 11.

GIS 시설자료 샘플 조사계획

상수도 공사 완료후 시공업체에서 제출한 현장조사서에 대하여 제출된 건수의 5%를 샘플 선정·조사하여 GIS 정보의 정확성 및 신뢰성을 제고 하고자 함

▣ 조사개요

ㅇ 공사종별 : 급수공사, 시설물 보수, 누수복구공사 등

ㅇ 조사내용 : 시설물 평면위치

ㅇ 조사수량 : 56건(각 공사별 제출건수의 5%)

ㅇ 조사기간 : 2016. 11.07 ~ 11.18

ㅇ 조 사 자 : 김찬모, 안세기, 손기정, 시공업체

▣ 조사방법

ㅇ 현장출장하여 측량 기준점을 이용 실측

1순위	2순위	3순위	4순위
건물선(모서리)	담장선(모서리)	인도경계선(모서리)	기타지상시설물

ㅇ 측량기준점 선정(우선 순위)

구 분	공사종별	공사명	제출건수	샘플조사	비고
계			1,120	56
급수운영과	급수공사	홍제동외13개동	175	9
	급수공사	서강동외 7동	132	7
	급수공사	신공덕동외6개동	116	6
	시설물보수	서대문,마포	44	2
시설관리과	급수공사	은평관내 상수도공사	264	13
	누수복구	서대문,마포,은평	367	18
	시설물보수	은 평	22	1

▣ 샘플선정

▣ 향후계획

ㅇ 실측치와 차이가 과다한 구간은 입력자료 수정

ㅇ 오차 발생이 많은 시공업체는 특별교육.  끝.