문서번호	정수과-5630
결재일자	2016.11.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		11/02 서한호
협조
	전문관		조평대

정수약품 (염소·산소·이산화탄소)수불대장

2016. 11.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

2016년 정수약품(Cl2) 입ㆍ출고 관리대장

구 분	염소(Cl2) 가스
	입고량	출 고 량							재고량
11월	정수장	전 염소		중 염소		후 염소		합 계	정수장
		1정수장	2정수장	1정수장	2정수장	1정수장	2정수장
이월량									7,427
1		123	232	67	92	79	90	683	6,744
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계		123	232	67	92	79	90	683	15년 이월
소 계	162,000	24,742	32,332	26,657	28,637	27,605	34,023	176,786	22,213
합 계	162,000	24,865	32,564	26,724	28,729	27,684	34,113	177,469

(단위 : kg)

2016년 정수약품 (O2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	액화산소 현황 (1호 탱크)				액화산소 현황 (2호 탱크)
11월	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고
이월량		12,068				10,177
1		11,232	836			9,645	532
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	0		836	15년 이월			532	15년 이월
소 계	203,000		202,173	11,241	209,000		205,389	6,566
총 계	203,000		203,009		209,000		205,921

2016년 정수약품 (CO2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	이산화탄소 현황 (1정수장)				이산화탄소 현황 (2정수장)
11월	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고
이월량		14,428				10,853
1		14,428				10,853
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계			0	15년 이월				15년 이월
소 계	123,500		123,724	14,652	137,500		139,024	12,377
총 계	123,500		123,724		137,500		139,024

끝.