		북부수도사업소
CU********2*******A08***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	포장도로 포장도로 침하 조치사항 보고

1. 포장도로 침하 조치사항을 아래와 같이 보고합니다ㅣ

공 사 명	중계역~노원구민회관간 공사	굴착 구간	중계역 사걱리
굴착 일시	2016 년 11 월 02 일	시공 업체	북부도로사업소
위 치	노원구 중계역 사거리
포장 종류		폭	m
면 적	㎡	복 구 비	원
조사 내용	상수도공사후 아스팔트 임시포장 부분이 침하 및 파손 상태임
조치 결과	아스팔트 침하 및 파손부분을 현재 원인자 복구중으로 11월 중순이후 완전복구(평삭포함) 예정입니다.

끝.

주무관							김종필토				주무관					이승완					급수운영과장					11/02 代이승완
협조자
시행			급수운영과-24316										(						)		접수												(						)
우	01137					서울시 강북구 한천로 935(번동)																/
전화		02)3146-3357							/전송			02)3146-3389					/	kjp2000y@seoul.go.kr													/	부분공개(6)