문서번호	급수운영과-21916
결재일자	2016.11.2.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
백길현	11/02 조상덕
협 조

누수탐지 작업일지

2016년 11월 2일(수요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									백길현		-		정일용
탐지구역				서초01소블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
서초01		관 로 (기간제탐사 누수징후구간)		서초구 신반포로 43길 26일대 (잠원동 43-4번지)		상수도 누수탐지 추진계획에 의거 년중 최근3년간 누수가 많은 소블록순으로 계획(기간제)탐사 누수징후구간 다지점상관식 로거센서 2개소 야간예약 탐사 설치중.							100mm관로
서초01-06		관 로 (누수복구현장 탐사지원)		강남구 학동로 42길 4일대 (논현동 238-3번지)		익일 긴급누수 접수민원, 누수복구 굴착현장 50mm관로 누수지점 탐사지원.							50mm관로
개포15		민 원 (개포공동구내 벽체불명수유출)		강남구 개포로 402일대 (개포동 173-0번지)		개포고등학교앞 사거리 개포공동구내 벽체에서 불명수 유출민원, 2차탐사 주변관로 집중탐사 결과 상수도관로상 누수 이상없음(개포공동구 당당자(윤민경) 유선통보)							700~1200, 1500mm관로
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	심강우 이헌주 성동정		청담01-07		강남구 선릉로 523일대 (삼성동 696-36번지)		누수징후없음			-		43건
서초	이천구 노용해		반포01-03		서초구 서래로 12일대 (반포동 88-1번지)		누수징후없음			-		57건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.