법정수도꼭지 수질검사 결과

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	이해원	11/02 이만기

대시민공개

	명에 의거 관내 법정수도꼭지 수질검사 및 채수를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2016. 11. 2
복 명 자 : 주무관 이 범 현

□ 검사일자 : 2016. 11, 2

□ 검 사 자

- 수질팀 : 이범현, 이병주

□ 검사대상

- 관내(동대문구, 중랑구) 법정수도꼭지 점검지점(33개소)

□ 검사방법 및 검사항목

- 관내 수도꼭지의 수질을 휴대용 잔류염소측정기, 탁도계, pH메타로  현장에서 3개항목 수질측정

- 미생물(일반세균, 총대장균군, 대장균) 검사용 시료를 현장에서 채수

□ 검사결과

- 중랑구 송림길 156번지 등 8개소 법정수도꼭지 수질검사 결과 “붙임문서”와 같이 먹는물 수질기준 이내로 적합함.

검사유형 검사결과	계	단독	아파트	연립	주복	학교	법정수도
계	8	0	0	0	0	0	8
적 합	8	0	0	0	0	0	8
부적합	0	0	0	0	0	0	0

□ 조치사항

- 중랑구 송림길 156번지 등 8개소 모두 먹는물 수질기준에 적합하였으며, 미생물 검사용 시료를 채수하여 실험실에 검사 의뢰하였으며, 고객님께 먹는물 수질 기준과 법정 수도꼭지 검사의 의미에 대하여 안내하였음. 추후 아리수 수질에 대한 문의사항이 있을 경우 동부수도사업소 수질팀(☎3146 2652~2658)으로 연락하도록 안내하였음.

붙 임 : 법정수도꼭지 수질검사현황 1부.  끝.